# FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

# (D. Lgs. 81/2008 art.91 – Allegato XVI)

| Oggetto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “MARTIRI DI NASSIRYA” |
| --- | --- |
| Committente | Comune di Ragalna |
| Indirizzo | Via Paternò s.n. - RAGALNA (CT) -PALAZZETTO DELLO SPORT- |
| Responsabile dei Lavori | Geom. Francesco Costanzo (R.U.P.) |

| Rev. | Data | Motivazione | Elaborato da (CSP): |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | Emissione | 04.07.2016 |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |
| 05 |  |  |  |

Indice

Indice	2

Introduzione	3

Dati Generali dell’opera	4

Anagrafica di Cantiere	4

Soggetti coinvolti	5

Imprese	6

Attività Programmate	8

Particolari prescrizioni per opere	10

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie	32

Registro degli Interventi	37

Misure Generali di Tutela	38

Introduzione

L’art. 91 del D.lgs 81/2008 individua una serie di obblighi posti a carico del Coordinatore per la progettazione il quale, oltre a dover redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, deve predisporre secondo lo schema proposto dall’Allegato XVI del D.lgs 81/2008 un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui saranno esposti i lavoratori all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Tale fascicolo è diviso in tre parti:

la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti

l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

i riferimenti alla documentazione di supporto esistente

Nella redazione del Fascicolo si possono considerate tre fasi:

- fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto, CSP

- fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva, CSE

- dopo la consegna aggiornamenti a cura del committente se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera.

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.

Dati Generali dell’opera

DESCRIZIONE A CURA DEL COMPILATORE

I luoghi in oggetto, siti a Ragalna in via Paternò s.n., consistono in un impianto sportivo realizzato tra gli anni 1990/2000, composto nel suo complesso da un fabbricato principale destinato a Palazzetto dello sport, da un fabbricato secondario a servizio dei campi di calcetto e di tennis, da un piccolo fabbricato destinato a locale tecnico, da due aree destinate a parcheggio (pubblico e per atleti) e da ampi spazzi circostanti.

I lavori di manutenzione straordinaria, riguarderanno solo il fabbricato destinato a palazzetto dello sport e gli annessi.

Più nel dettaglio, il fabbricato principale, destinato a Palazzetto dello Sport “Denominato Martiri di Nassyria” è composto dall’assembramento di una grande struttura centrale, realizzata con struttura portante in c.a. e copertura a due falde con struttura lignea, che emerge, in altezza, rispetto alla porzione di struttura ad una sola elevazione, sempre con struttura portante in c.a., opportunamente giuntata dalla precedente, avente copertura a terrazzo con struttura in laterocemento.

Tale corpo di fabbrica, nel suo complesso presenta due ingressi, uno sul lato Ovest direttamente collegato, attraverso una passerella coperta, alla via Paternò e al parcheggio a servizio dello stesso, ed uno sul lato Sud-Est, in prossimità del parcheggio a servizio degli atleti. Sempre in prossimità dell’accesso/parcheggio atleti è ubicato il locale tecnico a servizio del palazzetto.

Anagrafica di Cantiere

| Indirizzo del cantiere |
| --- |
| via Paternò s.n., -Palazzetto dello Sport- |
| Città | Ragalna | Provincia | CT |

Soggetti coinvolti

| Committente | Comune di Ragalna |
| --- | --- |
| Responsabile dei Lavori | Geom. Francesco Costanzo |
| Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione | Di Bella Domenico Gaetano Antonino, via Sottotenente Lombardo n. 43, San Pietro Clarenza. |
| Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione |  |
| Progettista architettonico | Di Bella Domenico Gaetano Antonino, via Sottotenente Lombardo n. 43, San Pietro Clarenza. |
| Progettista strutturista |  |
| Progettista impianti elettrici |  |
| Progettista impianti a fluido |  |

Imprese

| Ragione sociale della ditta |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Telefono e Fax |  |
| Legale rappresentante |  |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |  |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |  |
| Prestazione fornita |  |
| Tipo di intervento | Revisione |  | Sanatoria Riparazione |  |
| Documentazione da tenere in cantiere: | Contratto di appalto e/o sub-appalto Accettazione PSC Piano Operativo di Sicurezza (POS) Iscrizione C.C.I.A.A. Estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Documento Unico di Regolarità Contributiva, D.U.R.C. |

| Ragione sociale della ditta |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Telefono e Fax |  |
| Legale rappresentante |  |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |  |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |  |
| Prestazione fornita |  |
| Tipo di intervento | Revisione |  | Sanatoria Riparazione |  |
| Documentazione da tenere in cantiere: | Contratto di appalto e/o sub-appalto Accettazione PSC Piano Operativo di Sicurezza (POS) Iscrizione C.C.I.A.A. Estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Documento Unico di Regolarità Contributiva, D.U.R.C. |

| Ragione sociale della ditta |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Telefono e Fax |  |
| Legale rappresentante |  |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |  |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |  |
| Prestazione fornita |  |
| Tipo di intervento | Revisione |  | Sanatoria Riparazione |  |
| Documentazione da tenere in cantiere: | Contratto di appalto e/o sub-appalto Accettazione PSC Piano Operativo di Sicurezza (POS) Iscrizione C.C.I.A.A. Estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Documento Unico di Regolarità Contributiva, D.U.R.C. |

| Ragione sociale della ditta |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Telefono e Fax |  |
| Legale rappresentante |  |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |  |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |  |
| Prestazione fornita |  |
| Tipo di intervento | Revisione |  | Sanatoria Riparazione |  |
| Documentazione da tenere in cantiere: | Contratto di appalto e/o sub-appalto Accettazione PSC Piano Operativo di Sicurezza (POS) Iscrizione C.C.I.A.A. Estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Documento Unico di Regolarità Contributiva, D.U.R.C. |

Attività Programmate

| A | Lavori di REVISIONE |
| --- | --- |
|  | R01 |  | Ispezione e pulizia manto di copertura |
|  | R02 |  | Controllo tenuta impermeabilizzazione |
|  | R03 |  | Manutenzione e pulizia grondaie e pozzetti |
|  | R05 |  | Manutenzione lucernari: pulizia vetro e verifica tenuta all'acqua |
|  | R07 |  | Manutenzione serramenti esterni |
|  | R08 |  | Manutenzione infissi interni |
|  | R10 |  | Manutenzione centrale termica |
|  | R14 |  | Manutenzione impianto di illuminazione |

| B | Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA |
| --- | --- |
|  | M06 |  | Manutenzione inferriate |
|  | M07 |  | Riparazione dell'intonaco e dei rivestimenti delle pareti interne e dei singoli elementi |
|  | M08 |  | Ritinteggiatura delle pareti interne |
|  | M09 |  | Manutenzione cortile e parti comuni |
|  | M10 |  | Manutenzione impianto illuminazione esterna |

N.B.:	Le opere programmate per la manutenzione degli ascensori sono a carico e cura dell’azienda che verrà incaricata dal condominio per l’esecuzione di tali attività.

Particolari prescrizioni per opere di manutenzione in facciata

Le opere avvengono sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere e il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio sia delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi e di sicurezza.

Le opere dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere valutati gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza.

- Consentire l’uso delle apparecchiature elettriche purché prima dell’uso venga verificato il dispositivo d’arresto d’emergenza, la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro e venga verificata l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra.

- Nei lavori che verranno eseguiti ad altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate impalcature o ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (Art. 122 del D.lgs. n.81/08). I ponteggi dovranno essere regolamentari e dovrà essere predisposta idonea documentazione attestante la regolarità dell’opera provvisionale in fase di montaggio, uso e smontaggio.

- Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante

- Verificare se in prossimità delle facciate oggetto d'intervento, si trovino cavi dell'alta tensione ad una distanza inferiore a 5 metri, per cui andranno predisposti opportune protezioni previo segnalazione all'ente esercente (Art. 83 del D.Lgs. n. 81/08).

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | R01 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione alla Copertura |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Ispezione e pulizia manto di copertura (controllo a vista) Cadenza annuale con manodopera specializzata | - caduta dall'alto di persone; - caduta dall'alto di materiali; - scivolamento in piano; - contatto con insetti pericolosi. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà per accedere ai posti di lavoro in quota adottare due sistemi a propria scelta qui di seguito elencati: - preventivamente all'inizio dei lavori dovrà installare un idoneo ponteggio perimetrale al fabbricato; - in alternativa dovrà installare un modulo di ponteggio a tutta altezza come accesso alla copertura e installare lungo il cornicione un sistema anticaduta di protezione dall'alto. Tale protezione dovrà essere installata in loco tramite l'accesso alla zona di lavoro con un cesto o piattaforma auto sollevante. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà prima di iniziare i lavori delimitarne con nastro bianco e rosso adeguatamente l'area limitrofa alla zona di accesso alla copertura, precisamente l'area sottostante al ponteggio allestito. Successivamente dovrà delimitare anche l'area sottostante di lavoro per circa due metri di distanza dal muro perimetrale al fine di eliminare il pericolo di promiscuità ed interferenza in tale zona. |
| Impianti di alimentazione | Sono stati previsti diversi punti per l’allaccio dell’energia elettrica collocati all'interno dell’edificio in prossimità dei punti di accesso all’esterno | Non prevista specifica misura preventiva |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il materiale nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il attrezzature nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di accesso alla copertura. Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo imbracati ed ancorati a parte stabile |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori di manutenzione della copertura nella zona sovrastante l'area di ingresso, installare una adeguata protezione dei camminamenti sottostanti eseguita con una struttura a scelta della stessa che abbia caratteristiche di robustezza e solidità. |
| D.P.I. | Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata CE Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo |

| Tavole allegate | Planimetria copertura |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | R02 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione alla Copertura |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Controllo tenuta impermeabilizzazione Cadenza triennale con manodopera edile | - caduta dall'alto di persone; - caduta dall'alto di materiali; - scivolamento in piano; - contatto con insetti pericolosi. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà per accedere ai posti di lavoro in quota adottare due sistemi a propria scelta qui di seguito elencati: - preventivamente all'inizio dei lavori dovrà installare un idoneo ponteggio perimetrale al fabbricato; - in alternativa dovrà installare un modulo di ponteggio (H) a tutta altezza come accesso alla copertura (vedi planimetria allegata) e installare lungo il cornicione un sistema anticaduta di protezione dall'alto (vedi scheda allegata). Tale protezione dovrà essere installata in loco tramite l'accesso alla zona di lavoro con un cesto o piattaforma autosollevante. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà prima di iniziare i lavori delimitarne con nastro bianco e rosso adeguatamente l'area limitrofa alla zona di accesso alla copertura, precisamente l'area sottostante al ponteggio allestito. Successivamente dovrà delimitare anche l'area sottostante di lavoro per circa due metri di distanza dal muro perimetrale al fine di eliminare il pericolo di promiscuità ed interferenza in tale zona. |
| Impianti di alimentazione | Sono stati previsti diversi punti per l’allaccio dell’energia elettrica collocati all'interno dell’edificio in prossimità dei punti di accesso all’esterno | Non prevista specifica misura preventiva |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il materiale nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il attrezzature nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di accesso alla copertura. Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo imbracati ed ancorati a parte stabile |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori di manutenzione della copertura nella zona sovrastante l'area di ingresso, installare una adeguata protezione dei camminamenti sottostanti eseguita con una struttura a scelta della stessa che abbia caratteristiche di robustezza e solidità. |
| D.P.I. | Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata CE Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo |

| Tavole allegate | Planimetria copertura |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | R03 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione per Elementi Complementari alla Copertura |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Manutenzione e pulizia grondaie e pozzetti Cadenza annuale con manodopera idonea | - caduta dall'alto di persone; - caduta dall'alto di materiali; - scivolamento in piano; - contatto con insetti pericolosi. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà per accedere ai posti di lavoro in quota adottare due sistemi a propria scelta qui di seguito elencati: - preventivamente all'inizio dei lavori dovrà installare un idoneo ponteggio perimetrale al fabbricato; - in alternativa dovrà installare un modulo di ponteggio a tutta altezza come accesso alla copertura e installare lungo il cornicione un sistema anticaduta di protezione dall'alto. Tale protezione dovrà essere installata in loco tramite l'accesso alla zona di lavoro con un cesto o piattaforma auto sollevante. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà prima di iniziare i lavori delimitarne con nastro bianco e rosso adeguatamente l'area limitrofa alla zona di accesso alla copertura, precisamente l'area sottostante al ponteggio allestito. Successivamente dovrà delimitare anche l'area sottostante di lavoro per circa due metri di distanza dal muro perimetrale al fine di eliminare il pericolo di promiscuità ed interferenza in tale zona. |
| Impianti di alimentazione | Sono stati previsti diversi punti per l’allaccio dell’energia elettrica collocati all'interno dell’edificio in prossimità dei punti di accesso all’esterno | Non prevista specifica misura preventiva |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il materiale nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il attrezzature nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di accesso alla copertura. Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo imbracati ed ancorati a parte stabile |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori di manutenzione della copertura nella zona sovrastante l'area di ingresso, installare una adeguata protezione dei camminamenti sottostanti eseguita con una struttura a scelta della stessa che abbia caratteristiche di robustezza e solidità. |
| D.P.I. | Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata CE Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo |

| Tavole allegate | Planimetria copertura |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | R05 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione per Elementi Complementari alla Copertura |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Manutenzione lucernari: pulizia vetro e verifica tenuta all'acqua Cadenza annuale con manodopera idonea | - caduta dall'alto di persone; - caduta dall'alto di materiali; - scivolamento in piano; |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà per accedere ai posti di lavoro in quota adottare due sistemi a propria scelta qui di seguito elencati: - preventivamente all'inizio dei lavori dovrà installare un idoneo ponteggio perimetrale al fabbricato; - in alternativa dovrà installare un modulo di ponteggio a tutta altezza come accesso alla copertura e installare lungo il cornicione un sistema anticaduta di protezione dall'alto. Tale protezione dovrà essere installata in loco tramite l'accesso alla zona di lavoro con un cesto o piattaforma auto sollevante. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà prima di iniziare i lavori delimitarne con nastro bianco e rosso adeguatamente l'area limitrofa alla zona di accesso alla copertura, precisamente l'area sottostante al ponteggio allestito. Successivamente dovrà delimitare anche l'area sottostante di lavoro per circa due metri di distanza dal muro perimetrale al fine di eliminare il pericolo di promiscuità ed interferenza in tale zona. |
| Impianti di alimentazione | Sono stati previsti diversi punti per l’allaccio dell’energia elettrica collocati all'interno dell’edificio in prossimità dei punti di accesso all’esterno | Non prevista specifica misura preventiva |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il materiale nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il attrezzature nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di accesso alla copertura. Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo imbracati ed ancorati a parte stabile |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori di manutenzione della copertura nella zona sovrastante l'area di ingresso, installare una adeguata protezione dei camminamenti sottostanti eseguita con una struttura a scelta della stessa che abbia caratteristiche di robustezza e solidità. |
| D.P.I. | Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata CE Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo |

| Tavole allegate | Planimetria copertura |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | R07 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione per Elementi Complementari alle Facciate Perimetrali |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Manutenzione serramenti esterni: pulizia sgocciolatoi, verifica guarnizioni, ingrassaggio e regolazione ferramenta. Con cadenza annuale - Serve manodopera specializzata | - urti e colpi; - piccoli schiacciamenti o tagli alle mani; - contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi; - scivolamento in piano; - caduta dall'alto di persone; - caduta dall'alto di materiali; - rischi dorso lombari. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di ponti su cavalletti o ponti su ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione. |
| Impianti di alimentazione | In prossimità degli infissi sono previsti, all'interno dell'edificio, diversi punti di attacco per l'energia elettrica | Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Non prevista specifica misura preventiva | Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | Non prevista specifica misura preventiva | Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva |  |
| Prodotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva | Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza. |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | Prima di ogni operazione recintare e confinare la zona di lavoro apponendo idonea segnaletica di sicurezza |
| D.P.I. | Casco di protezione Mascherine (quando necessario a protezione di inalazioni pericolose) Guanti Scarpe di sicurezza (con puntale antischiacciamento e suole in gomma antiscivolo) Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata CE Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune |

| Tavole allegate | Elaborati progettuali |
| --- | --- |
| Tipologia dei lavori | Codice scheda | R08 |
| Lavori di Manutenzione alle Parti Interne dell'edificio |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Manutenzione infissi interni: pulizia e verifica guarnizioni, ingrassaggio e regolazione ferramenta. Se serve con manodopera specializzata | - urti e colpi; - piccoli schiacciamenti o tagli alle mani; - contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi; - scivolamento in piano; - caduta dall'alto di persone; - caduta dall'alto di materiali; - rischi dorso lombari. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di ponti su cavalletti o ponti su ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Non prevista specifica misura preventiva | Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | Non prevista specifica misura preventiva | Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di lavoro |
| Alimentazione energia elettrica | In prossimità degli infissi sono previsti, all'interno dell'edificio, diversi punti di attacco per l'energia elettrica. | Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. |
| Prodotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva | Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza. |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice dovrà, prima di iniziare i lavori di manutenzione, confinare l’area di lavoro al fine di evitare l’intrusione di persone non autorizzate, anche apponendo idonea segnaletica di avvertimento |
| D.P.I. | Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo Mascherine di protezione |

| Tavole allegate | Elaborati progettuali |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | R10 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione agli Impianti Termoidraulici |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Manutenzione centrale termica: verifica del rendimento di combustione, ispezione con controllo funzionalità e pulizia singole parti, riparazione per difetti di funzionamento o sostituzione caldaia. Cadenza annuale con manodopera specializzata | - scivolamento in piano; - rischio incendio; - contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi (polveri o fibre); - schiacciamento, abrasioni e taglio dita; - elettrocuzione da utensili e da impianto; - scottature e bruciature. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Non prevista specifica misura preventiva |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Assicurarsi che i locali dove si dovranno effettuare i lavori siano sufficientemente illuminati e dotati di areazione naturale e/o forzata adeguata. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Non prevista specifica misura preventiva | Usare la massima cautela nella movimentazione dei componenti. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | Non prevista specifica misura preventiva | Usare la massima cautela nella movimentazione dei componenti. |
| Alimentazione energia elettrica | Sono stati previsti diversi punti per l'allaccio energia elettrica collocati all'interno del luogo di lavoro. | Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi sempre che non sia riattivata da terzi (chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave). |
| Prodotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva | Evitare di fumare nel luogo di lavoro. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Mantenere sempre pulito il luogo di lavoro sgombro da materiale di risulta e mantenere sempre libere le vie di esodo |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | Non sono previste interferenze con altre attività |
| Altre misure | I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto antincendio con estintore presente nel locale. | Disattivare sempre l'erogazione del gas prima di intervenire sulla caldaia. |
| D.P.I. | Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo Mascherine di protezione Tuta da lavoro Occhiali di protezione |

| Tavole allegate | Planimetria e schema impianto |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | R14 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Manutenzione impianto di illuminazione: controllo a vista dei corpi illuminanti con sostituzione lampade bruciate o esaurite. Se serve con manodopera idonea | - scivolamento e caduta in piano; - elettrocuzione da utensili e da impianto - schiacciamento o tagli alle dita; - caduta dall'alto per lavori in quota. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

I punti luce sono collocati , la maggior parte, in quota. Le accensioni dei diversi punti luce sono rilavabili dalle planimetrie di progetto. Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee opere provvisionali, con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di persone sottostante l'opera provvisionale. |
| Alimentazione energia elettrica | Non prevista specifica misura preventiva | Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi sempre che non sia riattivata da terzi (chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave). |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Mantenere il luogo pulito e privo di ogni materiale che possa interferire con la lavorazione |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | Concordare sempre con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti. |
| Altre misure | I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto antincendio con estintori presenti nei locali. | Non prevista specifica misura preventiva |
| D.P.I. | Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo Mascherine di protezione Tuta da lavoro Occhiali di protezione |

| Tavole allegate | Planimetria impianto elettrico |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | M06 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione per Elementi Complementari alle Facciate Perimetrali |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Manutenzione inferriate: pulizia e ritocchi verniciatura, verniciatura completa. Cadenza biennale con manodopera specializzata | - urti e colpi; - piccoli schiacciamenti o tagli alle mani; - contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi; - scivolamento in piano; - caduta dall'alto di persone; - caduta dall'alto di materiali; - rischi dorso lombari. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di ponti su cavalletti o ponti su ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione. |
| Alimentazione energia elettrica | In prossimità degli infissi sono previsti, all'interno dell'edificio, diversi punti di attacco per l'energia elettrica. | Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il materiale nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa manutentrice per approvvigionare il attrezzature nella zona di lavoro, dovrà utilizzare una carrucola manuale ancorata al ponteggio, in alternativa potrà utilizzare un argano a bandiera ancorato al ponteggio sempre che nel libretto di manutenzione ed installazione dello stesso sia previsto. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di lavoro |
| Alimentazione energia elettrica | In prossimità degli infissi sono previsti, all'interno dell'edificio, diversi punti di attacco per l'energia elettrica. | Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. |
| Prodotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva | Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza. |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | Organizzare in ogni caso il cantiere evitando interferenze con le attività lavorative presenti. |
| D.P.I. | Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo Maschera di protezione Occhiali di protezione |

| Tavole allegate | Elaborati progettuali |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | M07 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione alle Parti Interne dell'edificio |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Riparazione dell'intonaco e dei rivestimenti delle pareti interne e dei singoli elementi. Se serve con manodopera specializzata | - caduta dall'alto di persone; - caduta dall'alto di materiali; - scivolamento in piano; - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi; - abrasione e schiacciameto alle mani; - polvere e schizzi per pulizia pareti. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee opere provvisionali, con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di persone sottostante l'opera provvisionale. |
| Alimentazione energia elettrica | In prossimità degli infissi sono previsti, all'interno dell'edificio, diversi punti di attacco per l'energia elettrica. | Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. |
| Prodotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva | Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le malte prendere sempre visione delle specifiche schede di sicurezza del prodotto. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di lavoro |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | Organizzare il cantiere evitando possibilmente interferenze con le attività lavorative presenti. |
| D.P.I. | Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo Maschera di protezione Occhiali di protezione |

| Tavole allegate | Elaborati progettuali |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | M08 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione alle Parti Interne dell'edificio |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Ritinteggiatura delle pareti interne (intonaco) e dei singoli elementi. Cadenza quinquennale con manodopera specializzata | - caduta dall'alto di persone; - caduta dall'alto di materiali; - scivolamento in piano; - contatti e/o inalazione prodotti pericolosi; - schizzi agli occhi. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee opere provvisionali, con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di persone sottostante l'opera provvisionale. |
| Alimentazione energia elettrica | In prossimità degli infissi sono previsti, all'interno dell'edificio, diversi punti di attacco per l'energia elettrica. | Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. |
| Prodotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva | Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le malte prendere sempre visione delle specifiche schede di sicurezza del prodotto. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di lavoro |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | Organizzare il cantiere evitando possibilmente interferenze con le attività lavorative presenti. |
| D.P.I. | Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo Maschera di protezione Occhiali di protezione |

| Tavole allegate | Elaborati progettuali |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | M09 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione alle Parti Esterne dell'edificio |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Manutenzione cortile Se serve con manodopera idonea | - urti e colpi; - schiacciamenti e taglio delle dita; - inalazioni polveri; - scivolamento e caduta in piano; - rumore per tosaerba. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Non prevista specifica misura preventiva |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Usare solo macchine conformi alla normativa tecnica. Le zone dove si eseguiranno i lavori saranno adeguatamente segnalate attraverso l'utilizzo di segnaletica stradale, transenne metalliche e nastro a strisce bianco rosse. |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali | Non prevista specifica misura preventiva | Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per movimentare correttamente carichi pesanti e/o ingombranti. |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature | Non prevista specifica misura preventiva | Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere i modi per movimentare correttamente carichi pesanti e/o ingombranti. |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di lavoro |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti. |
| Altre misure | Non prevista specifica misura preventiva | Privilegiare, a parità di servizio, tosaerba poco rumorosi. |
| D.P.I. | Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo Maschera di protezione Occhiali di protezione |

| Tavole allegate | Progetto manutenzione straordinaria cortile |
| --- | --- |

| Tipologia dei lavori | Codice scheda | M10 |
| --- | --- | --- |
| Lavori di Manutenzione alle Parti Esterne dell'edificio |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |
| Manutenzione impianto illuminazione esterna Se serve con manodopera idonea | - elettrocuzione da utensili e da impianto; - schiacciamenti o tagli delle dita; - scivolamento e caduta in piano; - caduta dall’alto per lavori in quota. |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee opere provvisionali, con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di persone sottostante l'opera provvisionale. |
| Alimentazione energia elettrica | Non prevista specifica misura preventiva | Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi sempre che non venga riattivata da terzi (usare cartelli o chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave). |
| Igiene sul lavoro | Non prevista specifica misura preventiva | Il luogo di lavoro dovrà essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di lavoro |
| Interferenze e protezione terzi | Non prevista specifica misura preventiva | Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti. |
| D.P.I. | Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo Occhiali di protezione |

| Tavole allegate | Planimetria impianto elettrico. |
| --- | --- |

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tabella da compilare a cura del committente delle opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nell’eventualità di variazioni da apportare al “FASCICOLO” (utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza)

| Tipologia dei lavori | Codice scheda |  |
| --- | --- | --- |

| Tipo di intervento | Rischi individuati |
| --- | --- |

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

| Punti critici | Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera | Misure preventive e protettive ausiliarie |
| --- | --- | --- |
| Accessi ai luoghi di lavoro |  |  |
| Sicurezza dei luoghi di lavoro |  |  |
| Impianti di alimentazione e di scarico |  |  |
| Approvvigionamento e movimentazione materiali |  |  |
| Approvvigionamento e movimentazione attrezzature |  |  |
| Igiene sul lavoro |  |  |
| Interferenze e protezione terzi |  |  |

| Tavole allegate |  |
| --- | --- |

(**) Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

| Codice scheda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera previste | Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza | Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza | Verifiche e controlli da effettuare | Periodicità | Interventi di manutenzione da effettuare | Periodicità |

(**)  Il manufatto si intende comunque dotato di tutte le predisposizioni relative sia alla fornitura dei servizi quali acqua e luce e sia di locali da adibire a servizi igienico sanitari da dare in comodato d0uso alle aziende che interverranno per i lavori di manutenzione sul fabbricato.

Circa le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificar la realizzazione in condizioni di sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria del manufatto bisogna focalizzare l’attenzione su tre aspetti fondamentali:

accesso alla copertura

transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

lavori in parete

L’accesso alla copertura o comunque a qualsiasi postazione di lavoro che esponga il lavoratore a rischio di caduta d’alto necessita di strutture fisse quali percorsi, aperture e scale posizionate all’interno o all’esterno dell’edificio di idonee dimensioni  e caratteristiche geometriche e statiche

Al fine di garantire adeguato livello di sicurezza per i lavori che interessano le coperture è opportuno prima di tutto evidenziare che le parti di copertura non calpestabili (pericolo di sfondamento) devono essere segnalate e confinate ed inoltre devono essere previste:

elementi permanenti di protezione quali parapetti, andatoie e passerelle e reti di protezione fissa

elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale anticaduta quali linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio e ganci di sicurezza da tetto

Per i lavori in parete si dovranno predisporre ganci e dispositivi di ancoraggio per le future installazioni delle opere provvisionali, il tutto compatibilmente con l’architettura del manufatto e dovrà essere predisposta una mappa degli ancoraggi che sia da guida nella posa in opera del ponteggio

Dovendo garantire nel tempo il grado di affidabilità di questi presidi di sicurezza si dovranno prevedere ispezioni e manutenzioni anche su questi dispositivi predisponendo la tabella su riportata.

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

| Elaborati tecnici per i lavori di | Codice scheda |  |
| --- | --- | --- |

| Elenco degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto | Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici | Data del documento | Collocazione degli elaborati tecnici | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |

Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

| Elaborati tecnici per i lavori di | Codice scheda |  |
| --- | --- | --- |

| Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera | Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici | Data del documento | Collocazione degli elaborati tecnici | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

| Elaborati tecnici per i lavori di | Codice scheda |  |
| --- | --- | --- |

| Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera | Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici | Data del documento | Collocazione degli elaborati tecnici | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |
|  | Nominativo: indirizzo: telefono: |  |  |  |

Registro degli Interventi

Il registro sarà aggiornato a cura del proprietario dell’immobile o di chi ha titolo alla esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’edificio

| Tipo di intervento: | Periodo di esecuzione dell’intervento |
| --- | --- |
| Estremi della autorizzazione edilizia o del titolo abilitativo | Progettista: D.D.L.: |
| Impresa esecutrice dei lavori: | Indirizzo: N. telefono Legale rappresentante della Ditta: |
| Eventuali varianti: | Problemi riscontrati durante l’esecuzione dei lavori ed eventuali soluzioni adottate: |
| NOTE: |

La tabella dovrà essere compilata per ogni lavoro effettuato.

Misure Generali di Tutela

I datori di lavoro delle ditte incaricate, durante l'esecuzione dei lavori di revisioni e/o manutenzione dovranno adottare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In particolare dovranno curare :

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Garantire la presenza in cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.